## Лист1
Наименование команды | PLC variable | Address in TouchPanel
Modbus IN. Открыть | S200 | 2\HW0:MB8392
Modbus IN. Закрыть | S201 | 2\HW0:MB8393
Modbus IN. Стоп | S202 | 2\HW0:MB8394
Modbus OUT. Открыто | S203 | 2\HW0:MB8395
Modbus OUT. Закрыто | S204 | 2\HW0:MB8396
Modbus OUT. Авария | S205 | 2\HW0:MB8397
Modbus OUT. Перегрев привода | S206 | 2\HW0:MB8398
Modbus OUT. Локальное упр-е | S207 | 2\HW0:MB8399
Modbus OUT. Опт барьер 1 | S208 | 2\HW0:MB8400
Modbus OUT. Опт барьер 2 | S209 | 2\HW0:MB8401
Modbus OUT. Исх. пол. Открыть | S210 | 2\HW0:MB8402
Modbus OUT. КВП | S211 | 2\HW0:MB8403
Modbus OUT. КНП | S212 | 2\HW0:MB8404
Modbus OUT. Ошибка ЧП | S213 | 2\HW0:MB8405
Modbus OUT. Кн Открыть активна | S214 | 2\HW0:MB8406
Modbus OUT. Кн Закрыть активна | S215 | 2\HW0:MB8407
Modbus OUT. Кн Стоп активна | S216 | 2\HW0:MB8408
Modbus OUT. В движении | S217 | 2\HW0:MB8409
Modbus OUT. Останов (тормоз акт) | S218 | 2\HW0:MB8410